## 協議書（1）
第6号様式（1/3）
[7 empty] | 課長 |  |  |  |  | 係長 |  | 係 |  |  | 受付
併 用 給 水 設 計 協 議 書
[11 empty] | 受付番号 |  | 第 |  |  |  |  | 号
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
申込者
住所
氏名
[8 empty] | 指定給水装置工事事業者（№ | [6 empty] | )
住所
名称及び 代表者氏名
給水装置工事 主任技術者氏名
併用給水に係る給水装置の設計基準に基づき、給水装置の構造設計をしましたので、
給水の可否について協議します。
1．協議場所
尼崎市
2．竣工時期
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  |  | 日
3．添付書類（各2部）
(1) 位置図
(2) 給水装置配管図
(3) 水理計算書
(4) 既設給水設備調査報告書（既設の給水設備を使用する場合）

## 協議書（2）
第6号様式（2/3） | [19 empty] | （併用給水用）
給水装置の概要
(1) 建物の内容
[6 empty] | 給水方式 |  |  | 直結直圧給水方式 | [6 empty] | 受水槽給水方式
内 容
|  |  | 住 宅 |  | 階建 |  | 戸 |  | 階数 |  |  | 階 |  | 戸 |  | 階数 |  | 階 | 戸
|  |  | 店 舗 |  | 階建 |  | 戸 |  | 階数 |  |  | 階 |  | 戸 |  | 階数 |  | 階 | 戸
|  |  | 事務所 |  | 階建 |  | 戸 |  | 階数 |  |  | 階 |  | 戸 |  | 階数 |  | 階 | 戸
|  |  | その他 |  | 階建 |  | 戸 |  | 階数 |  |  | 階 |  | 戸 |  | 階数 |  | 階 | 戸
(2) 管口径
|  |  | 配水管口径 |  |  | 分岐口径 |  |  |  | 直結直圧給水方式 | [6 empty] | 受水槽給水方式
|  |  | φ | ㎜ |  | φ |  | ㎜ |  |  | 直結 |  | φ |  | ㎜ |  | φ |  | ㎜
[11 empty] | 散水 |  | φ |  | ㎜
(3) メーター口径
[6 empty] | 給水方式 |  |  | 直結直圧給水方式 | [6 empty] | 受水槽給水方式
内 容
|  |  | 住 宅φ |  |  | ㎜ | 戸 |  | φ |  |  | ㎜ |  | 戸 |  | φ |  | ㎜ | 戸
|  |  | 店 舗φ |  |  | ㎜ | 戸 |  | φ |  |  | ㎜ |  | 戸 |  | φ |  | ㎜ | 戸
|  |  | 事務所φ |  |  | ㎜ | 戸 |  | φ |  |  | ㎜ |  | 戸 |  | φ |  | ㎜ | 戸
|  |  | その他φ |  |  | ㎜ | 戸 |  | φ |  |  | ㎜ |  | 戸 |  | φ |  | ㎜ | 戸

## 協議書（3）
第6号様式（3/3） | [10 empty] | （併用給水用）
(4) 受水槽及び高置水槽容量
|  |  | 有効容量 |  | 形状寸法 |  |  |  | 備考
|  | 受 水 槽 |  | ㎥
|  | 高置水槽 |  | ㎥
|  | 消火水槽 |  | ㎥
(5) 1～2階住戸（住宅・店舗・事務所等）の内容
|  | 住戸種類 | 住戸の内容 |  |  | 水栓数 | 同時使用 水栓数 | メーター口径
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜
[8 empty] | φ |  | ㎜

## 誓約書（給水装置工事申込時に提出）
第5号様式
併 用 給 水 誓 約 書
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
申込者
住所
氏名
給水装置の設置場所
尼崎市
この度、給水装置工事の申込みをした上記の給水装置による水道使用者等に対し、
次の各号に掲げる事項を周知させ、これらの事項に関し問題が生じた場合には、貴局
に異議の申立てをせず、当方の責任において解決することをここに誓約いたします。
|  | (1) | 受水槽給水方式の部分と直結給水方式の部分とは、給水契約、水質検査及
び故障修繕の取扱いに差異があること。
|  | (2) | 建物等の３階部分又は６メートル以上の部分に直結直圧給水方式により給
水するときは、当該部分においては、工事、事故その他の非常事態により水
圧が低下した場合等には、水圧及び水量に大きな影響が生じること。
また、このため水の使用に支障をきたしたときは、１階部分に設置してい
る給水栓を使用すること。
以 上