## 報告書（１）
第7号様式
既 設 給 水 設 備 調 査 報 告 書
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
指定給水装置工事事業者
住所
名称及び 代表者氏名
給水装置工事 主任技術者氏名
次のとおり、既設給水設備の調査内容を報告します。
1．調査場所
尼崎市
2．給水装置番号
3．建物名称
4．使用材料の確認
水道法施行令第５条の基準に（ 適合 ・ 不適合 ）
5．配管の確認
提出図面のとおりです。
6．水圧試験
漏水（ 無 ・ 有 ）
[5 empty] | （ | ）ＭＰａの水圧を１分間加圧）
7．添付書類
(1) 既設給水管及び給水用具部分の図面
（使用材料の管種、口径や布設年度等を明記したもの）
(2) 水圧試験実施中の写真

## 報告書（２）
受水槽以下設備の給水装置への切替えに関する留意事項実施・確認報告書
[8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
受水槽以下設備所有者
住所
氏名
指定給水装置工事事業者
住所
名称及び 代表者氏名
給水装置工事 主任技術者氏名
次のとおり、受水槽以下設備の給水装置への切替えに関する留意事項に基づき適正
に実施し確認したことを誓約するとともに実施し確認をした結果について報告します。
1．受水槽以下設備の所在地
尼崎市
[9 empty] | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」へ ⇒ なしの場合「 ② ～ ⑤ 」へ | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」 | ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」
2．給水装置番号
3．更正工事の履歴（該当するものに○を入れてください）
(1) 更正工事の履歴なし
(2) 更正工事の履歴あり
ア．ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が明らかである。
イ．ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が確認できない。

## 誓約書（給水装置工事申込時に提出）
受水槽以下設備を給水装置に切替える場合に関わる誓約書
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
工事場所
尼崎市
申込者
住所
氏名
指定給水装置工事事業者
住所
名称及び 代表者氏名
給水装置工事 主任技術者氏名
次の事項について相違なき事を確認して誓約します。
|  |  | ① | 既設配管の更正工事の履歴（ なし ・ あり ）。 |  |  |  | ⇒ なしの場合「 ② ～ ⑤ 」 ⇒ ありの場合「 ②・③・⑥ 」
|  |  | ② | 既設配管は、「給水装置の構造及び材質の基準」に適合した製品を使用してい
ます。
|  |  | ③ | 既設配管に耐圧試験を行い、水漏れ等のない事を確認しました。
|  |  | ④ | 水道法２０条第３項に規定される者により水質試験を行い、水道法第４条に定
める水質基準を満足していることを確認しました。
|  |  | ⑤ | 水質試験の試料の採水方法は、末端において、毎分５Ｌの流量で５分間流して
捨て、その後１５分間滞留させたのち採水しました。
|  |  | ⑥ | 更生履歴がありましたので、貴市水道局の指定する方法で採水し水質試験また
は、塗料の浸出性能試験を行い、基準を満足していることを確認しました。
また、所有者に移動のあった場合には当件を申し送り、貴局に対し何ら異議を申しま
せん事を厳守させます。
以 上

## 受水槽以下使用願（給水装置工事申込時に提出）
受水槽以下配管及び給水器具使用願
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
工事場所
尼崎市
申込者
住所
氏名
この度、上記工事場所において直結改造工事に伴い、既設の受水槽以下配管及び給水
器具を使用したくお願い申し上げます。
なお、特殊な給水器機（給湯器、食洗器、浄水器（Ｉ）及びその他家電器機等）を使
用するときは、その上流側に逆流防止機能を備えた止水栓を取付けるとともに、今後、
既設配管（私設メーター含む）及び給水器具が原因となり、漏水及びその他問題が生じ
ましても当方にて処理いたします。
また、上記の件に関しましては所有者、使用者に変更があった場合申し伝え遵守させ
ます。
以 上