## 協議書（表）
第3号様式（表）
[7 empty] | 課長 |  |  |  |  | 係長 |  | 係 |  |  | 受付
直 結 増 圧 給 水 設 計 協 議 書
[11 empty] | 受付番号 |  | 第 |  |  |  |  | 号
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
申込者
住所
氏名
[8 empty] | 指定給水装置工事事業者（№ | [6 empty] | )
住所
名称及び 代表者氏名
給水装置工事 主任技術者氏名
直結増圧給水に係る給水装置の設計基準に基づき、給水装置の構造設計をしました
ので、給水の可否について協議します。
1．給水装置の設置場所
尼崎市
2．建物名称
3．竣工時期
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  |  | 日
4．添付書類（各2部）
(1) 位置図
(2) 給水装置配管図
(3) 水理計算書
(4) 既設給水設備調査報告書（既設の給水設備を使用する場合）

## 協議書（裏）
第3号様式（裏） | [17 empty] | （直結増圧給水用）
給水形態 |  | 直接式 ・ 高置水槽式（受水槽式からの改造の場合に限る）
他の給水方式 との併用 |  | 無
|  | 有〔直圧（ |  | 階～ |  |  | 階）・ 受水槽（ |  |  |  |  | 階～ |  |  | 階）〕
建物概要 |  | 建物階数 | 地上 |  |  |  | 階 ・ 地下 |  |  |  | 階
|  | 給水階数 | 地上 |  |  |  | 階 ・ 直圧 |  |  |  | 階
|  | 建物状態 | 住宅専用ビル ・ 業務専用ビル ・ 住業併用ビル
|  | 建物業態内訳 | 住宅用 増圧 |  |  |  |  | 戸 ・ 直圧 |  |  |  | 戸 ・ 受水槽 |  |  |  |  | 戸
|  |  | 業務用 増圧 |  |  |  |  | 戸 ・ 直圧 |  |  |  | 戸 ・ 受水槽 |  |  |  |  | 戸
業態
計画使用水量 |  | １日最大使用水量 |  |  |  | ㎥/日 ・ 瞬時最大流量 | [7 empty] | ㍑/分
増圧装置 |  | メーカー名
型式
|  | 仕様 | φ |  |  | × |  |  | ㍑/分 |  |  |  | ｍ × |  |  | Kw
減圧式 逆流防止器 |  | メーカー名
型式
増圧装置 設置階数 |  |  |  |  | 階
管口径 |  | 配水管口径φ |  |  | mm × 分岐口径φ |  |  |  |  | mm
| 設計水圧（P0) | [15 empty] | ｍ
水理計算 | 配水管と増圧装置との高低差（P1) | [15 empty] | ｍ
| 減圧式逆流防止器※上流側の給水管及び給水用具の圧力損失（P2) | [15 empty] | ｍ
| 減圧式逆流防止器および増圧装置※の圧力損失（P3) | [15 empty] | ｍ
| 増圧装置下流側の給水管及び給水用具の圧力損失（P4) | [15 empty] | ｍ
| 末端最高位の給水用具を使用するための必要最小動水圧（P5) | [15 empty] | ｍ
| 増圧装置と末端最高位の給水用具との高低差（P6) | [15 empty] | ｍ
| 必要とする給水（増加）圧力（P)=P1+P2+P3+P4+P5+P6-P0 | [15 empty] | ｍ
※印：減圧式逆流防止器を増圧装置下流側に設置する場合は、「増圧装置」に読みかえる。

## 誓約書（給水装置工事申込時に提出）
第5号様式
直 結 増 圧 給 水 誓 約 書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
申込者
住所
氏名
給水装置の設置場所
尼崎市
直結増圧式給水の実施にあたり、次の事項を遵守することを誓約します。
1．水道使用者等への周知
次の事項について、水道使用者等に周知するとともに、公営企業局に苦情を申し立てな
いこと。
|  |  | (1) | 停電や故障により増圧装置が停止したとき又は工事、事故その他の非常事態
により断水や出水不良が発生したときは、１階に設置している非常用の給水栓
を使用すること。
|  |  | (2) | 増圧装置を設置した場合は、受水槽のような貯留機能がないため、公営企業局の
配水管工事、水道メーターの取替え作業時等は、水の使用ができなくなること。
|  |  | (3) | 増圧装置の異常、故障等の緊急時に備え、管理人、維持管理業者の連絡先を
記入した表示板を設置すること。
2．公営企業局の工事等における対応
公営企業局が行う工事に伴う断水及び水道メーター取替え作業等の時は、増圧装置の機
器停止、復帰並びに警報器の解除及び復帰等の操作を工事等に支障のないよう、当方
の責任のもと、当方の費用負担にて行うこと。
3．維持管理
増圧装置及び減圧式逆流防止器の機能を適正に保つために、維持管理業者により、
年1回以上の保守点検を行うこと。
4．所有者の変更の届出等
給水装置の所有者に変更があったときは、速やかに公営企業局に届けるとともに、この
誓約書の内容を継承すること。
5．管理人等の変更の届出
管理人又は維持管理業者に変更があったときは、速やかに管理人選任（変更）届に
より公営企業局に届け出ること。
6．配水管の水圧変動
配水管の水圧変動により、増圧装置が稼動しない場合があったとしても、それにつ
いて公営企業局に一切異議は申し立てないこと。
7．苦情等の処理
増圧装置に起因する苦情等については、当方の責任において適切に処理すること。
8．責任分界点
参考メーターを修繕の有料・無料の責任分界点とし、参考メーター以降の漏水等に
ついては、当方の責任・負担において適切に処理すること。ただし、メーターバイパ
スユニットを設置する場合は、メーターバイパスユニット上流側の直近の止水栓を責
任分界点とする。

## 管理人等選任届（給水装置工事申込時に提出）
第6号様式 | [11 empty] | （直結増圧給水用）
管 理 人 等 選 任（ 変 更 ）届
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
尼崎市公営企業管理者 あて
申込者
住所
氏名
次のとおり、管理人を選任（変更）しましたので届け出します。
1．設置場所
尼崎市
2．給水装置番号
3．建物名称
4．管理人（建物設備一般を管理する業者、組合等を含む）
住所
氏名
電話
5．維持管理業者
(1) 指定給水装置工事事業者
住所
氏名
電話
(2) 増圧装置管理業者
住所
氏名
電話