## 作成帳票
様式２ | 仕切弁台帳作成フォーム
施設番号 | ①事業種別 | ②用途種別 | ③施設種別 | ④口径 | ⑤地区 | ページ | Ｘ軸 | Ｙ軸 | 枝番号 | ①コード | ②コード | ③コード | ④コード | ④判別コード | ⑤コード | 重要度設定 | 予算計上までの日数 | 点検計上までの日数
K0V0S009C10 | 工水 | 配水管 | 仕切弁 | 500 | 園田 | 009 | C | 1 | 0 | K | 0 | V | 0 | 本管 | S | 工水配水管仕切弁本管
| 住所① | 住所② | 弁の種類 | 竣工日
| 尼崎市 | 東園田町7丁目1-3 | 立型ギア付き | 2021-09-10
| 製造業者 | 弁室の形式 | 竣工図番号 | 弁の露出
| 久保田鉄工所 | 現場打ち人孔 |  | 本体露出あり
| 土被り | [6 empty] | 3
1.5
備考１
備考2
| 重要度 | 点検周期 | 次回点検日
| 高 | 2 | 2023-09-10
Formulas:
弁の種類 = IFERROR(E5+[住所②]*365," ")

## 様式2
仕切弁点検台帳 |  | 2023-03-31 | 様式２
施設番号 |  | K0V0S009C10
管理図番号 | 園田009-C-1 | 管区分 | 工水配水管
呼び径 | 500 | 製造業者 | 久保田鉄工所
設置場所 | 尼崎市東園田町7丁目1-3 | 竣工日 | 2021-09-10
竣工図番号 | 0 | 弁の種類 | 立型ギア付き
弁室の形式 | 現場打ち人孔 | 弁室内の露出 | 本体露出あり
重要度 | 高 | 点検頻度 | 2
土被り | 1.5 | 次回点検日 | 2023-09-10
備考1
備考2
※写真(設置位置、構造等が把握できるもの）及び構造図を添付する事

## 写真
写真
写真
写真

## コード設定
地区 | 判別 | 種別 | 判別 | 種別 | 判別 | 種別 | 判別 | 結果 | 住所① | 住所② | 仕切弁※ | 仕切弁 | 空気弁 | 水管橋 | 電気防食 | 貯水槽 | 排水管
本庁 | H | 上水 | J | 配水管 | 0 |  |  |  | 尼崎市
大庄 | O | 工水 | K | 導水管 | 1 | 仕切弁※ | V | ダクタイル鋳鉄管 ＤＩＰ | 豊中市 | 今福１丁目 | 立型 | 立型 | 双口 | 橋梁添架形式
小田 | D | 事業種別 |  | 用途種別 |  | 仕切弁 | V | 鋼管 ＳＰ | 吹田市 | 今福２丁目 | 立型ギア付き | 立型ギア付き | 急速 | パイプビーム形式
園田 | S |  |  |  |  | 空気弁 | A | ステンレス鋼管 SUS | 大阪市 | 稲葉荘１丁目 | 横型 | 横型 |  | フランジ補剛形式
立花 | T |  |  |  |  | 水管橋 | B |  | 摂津市 | 稲葉荘２丁目 | 横型ギア付き | 横型ギア付き |  | アーチ形式
武庫 | M | 種別 | 判別 | 種別 | 判別 | 電気防食 | E |  | 伊丹市 | 稲葉荘３丁目 | バタフライ弁 | バタフライ弁 |  | トラス補剛形式
一期 | 1 |  |  | 本管 | 0 | 貯水槽 | P |  |  | 稲葉荘４丁目 | 本体露出なし | 本体露出なし |  | ランガー補剛形式
二期 | 2 |  |  | 支管 | 1 | 排水管 | D |  |  | 稲葉元町１丁目 | 本体露出あり | 流量調整弁
三期 | 3 |  |  | 導水 | 2 |  |  |  |  | 稲葉元町2丁目
柴島 | 4 |  |  | - | N |  |  | 点検種類 |  | 稲葉元町3丁目
園田系 | 5 |  |  | 管種別 |  |  |  | 組み立て式人孔 |  | 猪名寺１丁目
地区データ | [7 empty] | 現場打ち人孔 |  | 猪名寺2丁目
[6 empty] | 施設種別 |  |  |  | 猪名寺3丁目
[6 empty] | 需要度中が※ |  |  |  | 大高州町
大庄川田町
大庄中通１丁目
大庄中通2丁目
大庄中通3丁目
大庄中通4丁目
大庄中通5丁目
大浜町１丁目
大浜町2丁目
大庄西町１丁目
大庄西町2丁目
大庄西町3丁目
大庄西町4丁目
大庄北１丁目
大庄北2丁目
大庄北3丁目
大庄北4丁目
大庄北5丁目
大島１丁目
大島2丁目
大島3丁目
大西町１丁目
大西町2丁目
大西町3丁目
尾浜町１丁目
尾浜町2丁目
尾浜町3丁目
神田北通１丁目
神田北通2丁目
神田北通3丁目
神田北通4丁目
神田北通5丁目
神田北通6丁目
神田北通7丁目
神田北通8丁目
神田北通9丁目
神田中通１丁目
神田中通2丁目
神田中通3丁目
神田中通4丁目
神田中通5丁目
神田中通6丁目
神田中通7丁目
神田中通8丁目
神田中通9丁目
神田南通１丁目
神田南通2丁目
神田南通3丁目
神田南通4丁目
神田南通5丁目
神田南通6丁目
開明町１丁目
開明町2丁目
開明町3丁目
神崎町
梶ヶ島
上ﾉ島町１丁目
上ﾉ島町2丁目
上ﾉ島町3丁目
上坂部１丁目
上坂部2丁目
上坂部3丁目
瓦宮１丁目
瓦宮2丁目
北城内
北初島町
北竹谷町１丁目
北竹谷町2丁目
北竹谷町3丁目
北大物
金楽寺町１丁目
金楽寺町2丁目
久々知西町１丁目
久々知西町2丁目
久々知１丁目
久々知2丁目
久々知3丁目
杭瀬北新町１丁目
杭瀬北新町2丁目
杭瀬北新町3丁目
杭瀬北新町4丁目
杭瀬本町１丁目
杭瀬本町2丁目
杭瀬本町3丁目
杭瀬寺島１丁目
杭瀬寺島2丁目
杭瀬南新町１丁目
杭瀬南新町2丁目
杭瀬南新町3丁目
杭瀬南新町4丁目
口田中１丁目
口田中2丁目
栗山町１丁目
栗山町2丁目
玄番北之町
玄番南之町
食満１丁目
食満2丁目
食満3丁目
食満4丁目
食満5丁目
食満6丁目
食満7丁目
琴浦町
小中島１丁目
小中島2丁目
小中島3丁目
三反田町１丁目
三反田町2丁目
三反田町3丁目
昭和通３丁目
昭和通4丁目
昭和通5丁目
昭和通6丁目
昭和通7丁目
昭和通8丁目
昭和通9丁目
昭和南通３丁目
昭和南通4丁目
昭和南通5丁目
昭和南通6丁目
昭和南通7丁目
昭和南通8丁目
昭和南通9丁目
汐町
昭和通１丁目
昭和通2丁目
下坂部１丁目
下坂部2丁目
下坂部3丁目
下坂部4丁目
潮江１丁目
潮江2丁目
潮江3丁目
潮江4丁目
潮江5丁目
常光寺１丁目
常光寺2丁目
常光寺3丁目
常光寺4丁目
椎堂１丁目
椎堂2丁目
崇徳院１丁目
崇徳院2丁目
崇徳院3丁目
水明町
末広町１丁目
末広町2丁目
善法寺町
建家町
竹谷町１丁目
竹谷町2丁目
竹谷町3丁目
大物町１丁目
大物町2丁目
高田町
立花町１丁目
立花町2丁目
立花町3丁目
立花町4丁目
田能１丁目
田能2丁目
田能3丁目
田能4丁目
田能5丁目
田能6丁目
築地北浜１丁目
築地北浜2丁目
築地北浜3丁目
築地北浜4丁目
築地北浜5丁目
築地本町１丁目
築地本町2丁目
築地本町3丁目
築地本町4丁目
築地本町5丁目
築地中通１丁目
築地中通2丁目
築地中通3丁目
築地中通4丁目
築地中通5丁目
築地南浜１丁目
築地南浜2丁目
築地南浜3丁目
築地南浜4丁目
築地丸島町
次屋１丁目
次屋2丁目
次屋3丁目
次屋4丁目
鶴町
塚口町１丁目
塚口町2丁目
塚口町3丁目
塚口町4丁目
塚口町5丁目
塚口町6丁目
塚口本町１丁目
塚口本町2丁目
塚口本町3丁目
塚口本町4丁目
塚口本町5丁目
塚口本町6丁目
塚口本町7丁目
塚口本町8丁目
常松１丁目
常松2丁目
常吉１丁目
常吉2丁目
寺町
道意町１丁目
道意町2丁目
道意町3丁目
道意町4丁目
道意町5丁目
道意町6丁目
道意町7丁目
富松町１丁目
富松町2丁目
富松町3丁目
富松町4丁目
戸ﾉ内町１丁目
戸ﾉ内町2丁目
戸ﾉ内町3丁目
戸ﾉ内町4丁目
戸ﾉ内町5丁目
戸ﾉ内町6丁目
中在家町１丁目
中在家町2丁目
中在家町3丁目
中在家町4丁目
長洲東通１丁目
長洲東通2丁目
長洲東通3丁目
長洲中通１丁目
長洲中通2丁目
長洲中通3丁目
長洲本通１丁目
長洲本通2丁目
長洲本通3丁目
長洲西通１丁目
長洲西通2丁目
長洲西通3丁目
菜切山
七松町１丁目
七松町2丁目
七松町3丁目
若王寺１丁目
若王寺2丁目
若王寺3丁目
西松島町
西御園町
西桜木町
西本町北通３丁目
西本町北通4丁目
西本町北通5丁目
西本町１丁目
西本町2丁目
西本町3丁目
西本町4丁目
西本町5丁目
西本町6丁目
西本町7丁目
西本町8丁目
西向島町
西高洲町
西海岸町
西難波町１丁目
西難波町2丁目
西難波町3丁目
西難波町4丁目
西難波町5丁目
西難波町6丁目
西大物
西長洲町１丁目
西長洲町2丁目
西長洲町3丁目
西川１丁目
西川2丁目
西立花町１丁目
西立花町2丁目
西立花町3丁目
西立花町4丁目
西立花町5丁目
西昆陽１丁目
西昆陽2丁目
西昆陽3丁目
西昆陽4丁目
額田町
浜１丁目
浜2丁目
浜3丁目
浜田町１丁目
浜田町2丁目
浜田町3丁目
浜田町4丁目
浜田町5丁目
東本町１丁目
東本町2丁目
東本町3丁目
東本町4丁目
東松島町
東初島町
東桜木町
東高洲町
東浜町
東海岸町
東難波町１丁目
東難波町2丁目
東難波町3丁目
東難波町4丁目
東難波町5丁目
東大物町１丁目
東大物町2丁目
東七松町１丁目
東七松町2丁目
東園田町１丁目
東園田町2丁目
東園田町3丁目
東園田町4丁目
東園田町5丁目
東園田町6丁目
東園田町7丁目
東園田町8丁目
東園田町9丁目
東塚口町１丁目
東塚口町2丁目
平左衛門町
丸島町
南城内
南初島町
御園町
宮内町１丁目
宮内町2丁目
宮内町3丁目
南竹谷町１丁目
南竹谷町2丁目
南竹谷町3丁目
南七松町１丁目
南七松町2丁目
南塚口町１丁目
南塚口町２丁目
南塚口町３丁目
南塚口町４丁目
南塚口町５丁目
南塚口町６丁目
南塚口町７丁目
南塚口町８丁目
水堂町１丁目
水堂町2丁目
水堂町3丁目
水堂町4丁目
南武庫之荘１丁目
南武庫之荘2丁目
南武庫之荘3丁目
南武庫之荘4丁目
南武庫之荘5丁目
南武庫之荘6丁目
南武庫之荘7丁目
南武庫之荘8丁目
南武庫之荘9丁目
南武庫之荘10丁目
南武庫之荘11丁目
南武庫之荘12丁目
南清水
御園１丁目
御園2丁目
御園3丁目
武庫川町１丁目
武庫川町2丁目
武庫川町3丁目
武庫川町4丁目
武庫之荘東１丁目
武庫之荘東2丁目
武庫之荘１丁目
武庫之荘2丁目
武庫之荘3丁目
武庫之荘4丁目
武庫之荘5丁目
武庫之荘6丁目
武庫之荘7丁目
武庫之荘8丁目
武庫之荘9丁目
武庫元町１丁目
武庫元町2丁目
武庫元町3丁目
武庫豊町２丁目
武庫豊町3丁目
武庫町１丁目
武庫町2丁目
武庫町3丁目
武庫町4丁目
武庫之荘西２丁目
武庫之荘本町１丁目
武庫之荘本町2丁目
武庫之荘本町3丁目
武庫の里１丁目
武庫の里2丁目
名神町３丁目
名神町１丁目
名神町2丁目
元浜町１丁目
元浜町2丁目
元浜町3丁目
元浜町4丁目
元浜町5丁目
蓬川荘園
蓬川町

## 管理設定
重要度設定 | 点検周期 | 重要度
上水配水管仕切弁本管 | 2 | 高
上水配水管仕切弁支管 | 5 | 中
上水配水管空気弁本管 | 5 | 中
上水配水管空気弁支管 | 5 | 中
上水配水管水管橋本管 | 2 | 高
上水配水管水管橋支管 | 5 | 中
工水配水管仕切弁本管 | 2 | 高
工水配水管仕切弁支管 | 5 | 中
工水配水管空気弁本管 | 5 | 中
工水配水管空気弁支管 | 5 | 中
工水配水管水管橋本管 | 2 | 高
工水配水管水管橋支管 | 5 | 中
上水配水管貯水槽本管 | 1 | 高
上水導水管仕切弁本管 | 2 | 高
上水導水管空気弁本管 | 5 | 中
工水導水管仕切弁本管 | 2 | 高
工水導水管空気弁本管 | 5 | 中
上水配水管電気防食本管 | 3 | -
上水配水管電気防食支管 | 3 | -
上水導水管電気防食導水 | 3 | -
工水配水管電気防食本管 | 3 | -
工水導水管電気防食導水 | 3 | -
上水配水管排水管- | 対象外 | 対象外
工水配水管排水管- | 対象外 | 対象外
上水導水管排水管導水 | 対象外 | 対象外
工水導水管排水管導水 | 対象外 | 対象外
工水導水管水管橋本管 | 2 | 高
工水導水管空気弁支管 | 5 | 中
上水配水管仕切弁※本管 | 5 | 中
工水導水管仕切弁※本管 | 5 | 中
工水配水管仕切弁※本管 | 5 | 中