## 機能一覧
機能一覧 | [6 empty] | 様式10
|  |  | 機能概要 | 配点 （点） | 〇・・・標準搭載 △・・・ｶｽﾀﾏｲｽﾞ要(※1) | (※1)・・・カスタマイズを行わず、代替案を提案して対応する場合は、その内容を記載
地図操作機能 | 拡大・縮小 | ボタンにより拡大・縮小 | メニューボタン、マウスホイール等により地図の拡大・縮小ができること。 | － |  |  |  | 〇
|  | 縮尺指定 | 任意縮尺または規定値のプルダウンによる縮尺変更が可能であること。 | － |  |  |  | △
|  | 任意範囲拡大・縮小 | 矩形を指定して地図の拡大・縮小ができること。 | －
| 地図移動 | ドラッグスクロール | 画面をドラッグして地図を移動できること。 | －
|  | 戻る・進む | 直前に表示していた画面に戻る。または戻る前の画面に進めること。 | －
| 全域表示 |  | 全域を画面に表示できること。 | －
地図検索機能 | 住所検索 |  | 住所を指定して該当の位置を中心に地図を表示できること。 | －
| 目標物検索 |  | 目標物を指定して該当の目標物を中心に地図を表示できること。 | －
| 図面番号検索 |  | 図面番号を指定して該当の図面番号の地図を表示できること。 | －
主題図作成機能 | ラベル表示 |  | レイヤ毎に属性を地図上に注記として表示できること。 | －
| スタイル表示 |  | レイヤ毎に図形線種、線幅、色、シンボルを指定して図形を表示できること。 | －
| ラベル・スタイル設定保存 |  | レイヤごとに設定したスタイル・ラベルを名前を付けて保存できること。 | －
レイヤ管理機能 | 表示項目選択 |  | レイヤの表示・非表示を切り替えできること。 | －
| データ（レイヤ）の追加 |  | レイヤの追加、削除、 階層（重なり）順位変更ができること。 | －
| レイヤ設定 |  | レイヤ毎に、線種、線色、表示縮尺等の設定を行うことができること。 | －
施設情報参照・表示機能 | 施設情報参照 |  | 地図上の施設の属性情報の参照・管理ができること。 | －
| 属性表示 |  | 指定した施設の属性情報を表示できること。 | －
検索機能 | 属性条件検索 |  | 検索条件を設定し、複数属性情報から施設を検索できること。 | －
| 範囲条件検索 |  | 任意の範囲を図形で指定し、その範囲内に存在する施設を検索できること。 | －
| 検索結果 | 一覧表示 | 検索結果を一覧で表示できること。 | －
|  | 並べ替え | 検索結果一覧の列項目を選択することで昇順または降順に並べ替えができること。 | －
|  | 分布表示 | 選択結果の属性テーブル強調表示、選択結果の図上強調表示、マーキング方法を調整できること。 | －
|  | 図形参照 | 検索結果一覧より選択施設の地図位置を表示できること。 | －
|  | 属性参照 | 検索結果一覧より選択施設の属性情報を表示できること。 | －
|  | ファイル出力 | 検索結果一覧をCSVまたはテキスト形式で出力できること。 | －
印刷機能 | 印刷 | 表示印刷 | 表示範囲を印刷できること。 | －
|  | 縮尺指定 | 縮尺を指定して印刷できること。 | －
|  | プレビュー表示 | 印刷状態をプレビュー表示できること。 | －
|  | PDF出力 | 印刷状態をPDFに出力できること。 | －
| 印刷レイアウト編集 |  | 印刷時に利用するレイアウト(用紙サイズ、余白の設定や印刷方向、印刷タイトル、方位記号、中心座標値、印刷日付、スケールバー、縮尺、記号凡例)を作成、編集できること。 | －
データ入出力機能 | CAD出力 |  | 指定範囲をDXFデータとして出力できること。また、位置図や方位マークも出力できること。 | －
| 画面コピー |  | 画面をクリップボードへコピーできること。 | －
| ファイル読込み |  | CSV、DXF、Shapeファイル等を読み込むことができること。 Shape形式はデータを取り込み、レイヤに追加することができること。 | －
| ファイル出力 |  | CSV、DXF、Shapeファイル等を出力することができること。 | －
統計機能 | クロス集計 |  | 指定した図形の属性情報に集計条件を付けて項目別の件数、合計、平均、最大値、最小値を集計した結果を表示できること。 | －
| 面内集計機能 |  | 面データ別に指定した図形の件数、合計、平均、最大値、最小値を集計して表示できること。 | －
| 管路延長等調書作成機能 |  | 所有区分・用途分類・管種・口径・布設年度別及び重要給水施設管路等の延長集計・クロス集計及び耐震化率、耐震適合率の基本統計を作成できること。 | －
計測機能 | 距離計測 |  | 指定する２点以上の間の距離を計測できること。 | －
| 面積計測 |  | 指定する３点以上で囲まれた任意範囲の面積を計測できること。 | －
入力編集機能 | 図形データ編集 | 線図形入力・編集 | 線図形、面図形データの入力及び修正ができること。 | －
|  | シンボル入力・編集 | シンボル図形データの入力及び修正ができること。 | －
|  | テキスト入力・編集 | テキストデータの入力及び修正ができること。 | －
|  | 削除 | 既に入力されている施設を削除できること。 | －
| 属性データ編集 | 新規入力 | 属性情報の新規入力ができること。 | －
|  | 属性編集 | 既に入力されている施設の属性情報を修正できること。 | －
|  | 注記文字自動表示 | 入力した属性データを元に注記文字を自動的に発生させることができること。 | －
|  | 注記文字位置修正 | 発生させた注記文字を指定位置に移動できること。 | －
| 工事状況入力機能 |  | シンボルまたは工事範囲を指定し、工事情報を入力できること。 | －
|  |  | 入力した工事情報から工事情報一覧を作成できること。 | －
ファイリング機能 | ファイル登録 |  | 画像・PDF・Excel等の様々なファイルを図形に関連付けて登録できること。 | －
| ファイル参照 |  | 関連付けられたデータを表示できること。 | －
| ファイル削除 |  | 関連付けられたデータを削除できること。 | －
| マッピングシステム連携機能 |  | マッピングシステム上で管路、メータ等を図形選択することによって、格納先フォルダ内の画像データを表示、参照できること。 | －
| 印刷 |  | ファイルを印刷できること。 | －
料金データ取り込み機能 | 料金データ取り込み機能 |  | 水道料金データを取り込み登録されている水道メータとのマッチング処理を行い、水道メータの属性情報として表示できること。 | －
システム管理機能 | ユーザ管理 | ユーザ登録 | ユーザーIDとパスワード（12桁以上英数字）を登録できること。 | －
|  | ユーザ編集 | システムのユーザ情報（パスワード）やアクセス権限を編集できること。 | －
| ログ管理 |  | システムへのアクセス（ログイン・ログアウト）履歴をログに記録できること。 | －
|  |  | CSV出力実行履歴をログに記録できること。 | －
|  |  | データベースへのアクセス履歴をログに記録できること。 | －
|  |  | 実行した機能の使用履歴をログに記録できること。 | －
水道専用機能 | 台帳作成 |  | 図形を指定することで、指定した図形を中心にした地図を利用した台帳を作成できること。必要な情報は指定図形より反映できること。 | －
| ブロック別集計 |  | 配水ブロック別に施設の属性情報を集計できること。 | －
管網解析機能 | 水理・水質計算機能 |  | 市全域及び指定した水系を管網解析でき、口径などの属性値の変更や、管路を追加するなど仮想管網に対するシミュレーション解析ができること。 | －
|  |  | 複数拠点からの同時ポンプ圧送による管網解析ができること。 | －
|  |  | 時間係数について、一律設定、配水区域別設定ができること。 | －
|  |  | 水理公式としてヘーゼン・ウィリアムス公式を適用できること。 | －
|  |  | 取出水量の時間係数制御、加算流量設定が可能であること。 | －
|  |  | 配水池の設定として水頭固定、流量固定が可能であること。 | －
|  |  | 弁栓の損失係数設定、定流量設定、定量減圧（定水頭差）設定、２次圧（減圧）設定が可能であること。 | －
|  |  | 管路の流量、流出量、流速、損失水頭、動水勾配、流向が計算できること。 | －
|  |  | 節点の有効水頭、水頭（動水位）、流出量、残留塩素濃度が計算できること。 | －
| 計算速度性能 |  | 導入されるハードウェア環境のもと、本市の全域モデル（管路数約 35,500 、節点数約 24,500 、水源数 4）を1分程度で水理計算ができること。 | －
| 計算結果表示・検索機能 |  | 管網解析した結果を表示でき、結果は、流向の矢印表示と流量、流速、有効水頭の色分けランク表示、ならびに地図上への注記表示できること。 | －
|  |  | 管網施設データ（管路・弁栓・節点）、計算結果に対する属性検索・図形検索機能ができること。 | －
| モデル管理機能 |  | 管網施設データ、解析条件、計算結果のセットにモデル名を付けて保存できること。 | －
|  |  | モデルをコピーできること。 | －
| モデル間比較表示機能 |  | ２つのモデルの計算結果を比較して、流向逆転箇所、流量・流速・有効水頭の変化量及び変化率を計算し、属性注記表示及びシンボル表示調整ができること。 | －
| ブロック化検討機能 |  | バルブの新規設置やバルブ開度の調整などの設定条件ごとに、管網解析シミレーションができること。 | －
| 変換機能 |  | マッピングシステムから管網解析機能への管網モデルの変換ができること。 | －
窓口用閲覧機能 | 窓口用データ作成機能 |  | 個人情報を削除し、閲覧用に最適化した窓口システム用データを作成すること。 | －
|  |  | 随時データの自動更新ができること。 | －
| 基本操作 |  | タッチパネルで操作できること。 | －
|  |  | 検索方法選択画面を表示すること。 | －
|  |  | 一定時間操作がない場合、タイムアウトして初期画面に戻ること。 | －
| 表示機能 |  | 拡大・縮小、矢印操作による表示位置移動、中心位置の指定ができること。 | －
| 検索機能 |  | 住所検索・目標物検索が可能であること。 | －
|  |  | 町名の50音順検索が可能であること。 | －