## 非機能要件
公営企業会計システム非機能要件対応表（オンプレ）
分 類 | 項 目 | 項番 | 要 求 事 項 | 貴社回答欄
|  |  |  | 対応 状況 | 補 足 説 明 | 対応金額 （単位：円）
システム環境 | システム方式 | 1 | 提案システムは提案時点でパッケージ化されたクライアント・サーバ方式もしくはWeb方式で開発されたシステムであること
| システム仕様 | 2 | 可能な限り汎用的かつ将来のOS、ソフトウェアのバージョンアップに対応できるものであること
| システム導入・ソフト設定（インストール） | 3 | パッケージソフトを使用できるよう、インストールおよび各種設定作業を実施すること 端末数、ユーザ数は仕様書「3.システム再構築範囲 (2)システム利用者数」を参照
システム構成 | サーバ機器の要件 | 4 | セキュリティ、性能、信頼性、拡張性、上位互換性、保守性、可用性を確保した構成案とすること
|  | 5 | 磁気ディスクの構成は、冗長化されており、ハードディスクの障害からデータの保護が可能であること
| データ容量 | 6 | サーバのディスク装置には、7年分のデータをシステム内に保持し、データを利用できる容量を有すること。また、テスト系を使用できる容量を有すること。 「3.前提条件 (4)システムマスタデータ件数等」を参照
| ラック・耐震対策 | 7 | サーバ本体、ディスプレイ装置、その他サーバ管理に必要な装置を既設ラック※に搭載し、可能な限り省スペースな機器とすること ただし、既設ラックに収納不可の場合は、新たに調達することとし、見積に含めること
|  | 8 | 震度5以上の耐震性を備えた転倒防止用装置（振動、地震対策）を備えること（既設ラックの場合も同様）
| 無停電源装置 | 9 | 停電等の一時電源遮断時に電源供給が可能となる無停電源装置を有すること
|  | 10 | 無停電源装置は、停電等を感知し自動的に正常なシステム停止を行う制御機能および、ON/OFFスケジュール設定による運用管理機能を有すること
| クライアント端末の変更に対する対応 | 11 | クライアント端末のＯＳやブラウザのバージョンアップに対応できること
| サーバOS | 12 | サーバシステムのOSは、Windowsを基本とし、稼働後から起算して5年以上の期間において、開発元の保守が保障されていること
| 使用データベース | 13 | 提案時にメーカーのサポートが終了している及び終了が判明しているデータベースは使用しないこと
| サーバー設定 | 14 | サーバ設定において必要な作業項目はすべて本調達に含めること
| ネットワーク | 15 | 本稼働で使用するクライアント端末への企業会計システム使用のためのシステム導入・ソフト設定インストールを実施すること（ライセンスを含む） 本稼働における端末数はユーザ数と同様（ユーザ数は仕様書「3.前提条件 (2)システム利用者数」を参照 なお、「別紙1 情報政策課公開仕様書」にて、既存端末の既インストール、スペックを確認し、貴社パッケージシステムの使用に影響がないことを確認すること。影響がある場合は、補足内容欄にその旨を記載すること
|  | 16 | 既存のネットワークを利用する ネットワーク導入業者とのやり取り及びサーバ設定作業は、本業務の範囲内として実施すること。また必要な場合は、下見やネットワーク担当課と協議を行うこと なお、行政ネットワークはLGWANではない
| その他 | 17 | その他必要な関連機器については、過不足なく選定すること
性能要件 | 稼働環境 | 18 | 24時間365日ノンストップで安定して稼働できる環境を構築すること。ただし、システムメンテナンス等の理由によりサービス停止が必要な場合については、協議の上決定すること その場合も、深夜や土日祝日の通常の業務に支障のない時間とすること
|  | 19 | 利用者がストレスなく利用できるレスポンスを実現すること
| ユーザー数 | 20 | 利用ユーザ数、同時アクセス数は仕様書「３.システム再構築範囲 (2)システム利用者数」に記載の内容を前提とし、各機能が遅延なく処理できる性能を有すること
| バックアップ性能 | 21 | 災害時にも業務を継続できるよう、データをバックアップする仕組みを備えていること
|  | 22 | システムのバックアップデータは、最低7日間保持し、障害に備えること
セキュリティ要件 | サーバ機のウイルス対策等 | 23 | サーバ機は、本市指定のウイルスチェック機能を備えておくこと
|  | 24 | ログの保存を行えること
|  | 25 | ID/ PWによる認証を行えること
【対応状況 凡例】
◎：対応可
〇：代替案で対応可
×：対応不可
△：別途費用が必要な対応

## 導入要件
公営企業会計システム導入要件（オンプレ）
分 類 | 項 目 | 項番 | 要 求 事 項 | 貴社回答欄
|  |  |  | 対応 状況 | 補 足 説 明 | 対応金額 （単位：円）
開発要件 | プロジェクト管理 | 1 | 設計・開発に当たり、プロジェクトの管理方法（会議体、進捗管理、課題管理、仕様書等の変更管理、品質管理等）について協議の上、詳細な手順及び市職員との役割分担を取り決め、プロジェクト計画書に記載し、契約締結後2週間以内に市の承認を得ること。なおスケジュールには納品ドキュメントの提示時期も含めて記載すること
|  | 2 | 以下の作業ごとに実現可能なスケジュールをプロジェクト計画書に記載し、契約締結後2週間以内に当市の承認を得ること ＜記載項目＞ ① システム要件定義/基本設計/詳細設計 ② システム開発/テスト ③ 運用テスト/受入テスト ④ 操作研修 ⑤ データ移行 ⑥ システム稼動
|  | 3 | システム導入時に発生したすべての検討課題に関しては、課題内容・対応期限・対応担当者を市と協議し、決定した内容を一覧表に取りまとめ課題管理を行うこと
|  | 4 | 本業務受注者は、本業務を実施する要員として、業務全体を統括する責任者（プロジェクトマネージャー）を選任するとともに、作業分野ごとにグループ編成を行い、責任者（グループリーダー）及び担当者を配置すること
|  | 5 | 上記要員については、地方自治体の会計システム導入に係る課題並びに水道事業の事務業務及び地方公営企業会計を十分理解していること
|  | 6 | 上記要員については、企業会計システムにかかる業務分野について十分な知識、能力、経験を有するものを選任・配置すること
|  | 7 | 打ち合わせ等を行った際には議事録を作成し、5営業日以内に（5営業日以内に次回の打ち合わせがある場合は、次回の打ち合わせまでに）、プロジェクトマネージャーが提出すること
|  | 8 | 開発を進めていくうえで必要となる関係部局、関係機関等との調整用資料等の作成についても支援すること
|  | 9 | 受託者は、月１回程度ごとに、本調達全体に係る進捗に係る会議においては進捗報告書等を提示、説明し、市の承認を得ること。
|  | 10 | システムテストを実施する場合には、システムテスト計画書を作成し、事前に市と協議し、市が承認した方法に基づきシステムテストを実施すること
|  | 11 | 受託者は、テストケース数やバグ摘出数等の品質管理目標を設定するなど、可能な範囲で定量的な品質管理を行い、テストの経過等を市に適時的確に報告すること。
| 納入作業 | 12 | 設置場所については、上下水上庁舎となるため、必要であれば見学すること なお、工事の施行については他社への委託を許容するが、その費用は受注者の負担とする
|  | 13 | 搬入、据付、配線、接続、調整、ネットワーク構築、ソフトウェアのインストールおよびセットアップについては、事前に作業日程と体制を市に提示し、市と協議の上その指示に従うこと
| データ移行 | 14 | 現行システムから請求先・支払業者・科目・企業債・固定資産等の情報を移行し、その整合性を検証すること
|  | 15 | 受託者が作成し、かつ、市が承認したデータ移行計画書（移行作業の内容、手順、作業期間、移行体制、役割分担等含む）に基づき、新システムによる業務運用に必要なデータ移行を行うこと
|  | 16 | 移行に必要なデータは、市からエクセル形式またはCSV形式のデータファイルで提供し、受託者側で移行作業を行うものとするが、移行データの抽出にあたり、必要に応じて受託者は助言等を行うこと。また、不正データが出てきた場合、受託者側で修正作業を行うこと
|  | 17 | マスタ登録の各種設定作業にかかる必要な環境整備は、全て受託者で行うこと
|  | 18 | 現システム導入業者からの問合せがあった場合は対応すること
研修・教育 | 研修 | 19 | システム管理者、処理担当者向けのそれぞれの操作説明のための研修を実施すること 研修体系についは下記を基本とすること ・集合研修×回数（４回以上）
| マニュアル作成 | 20 | 本システムの利用にあたって必要となる利用者や管理者が参照するマニュアルの作成をおこなうこと なお、パッケージシステムの標準マニュアルを使用することを推奨し、カスタマイズ部分についても作成すること。その際、市の作成作業を適切に支援すること
|  | 21 | ①利用者マニュアル 利用者が企業会計システムを利用するときに参照するマニュアルである 企業会計システムに共通する操作方法、メニュー項目、メッセージ等に対する説明、並びに各機能（業務）の流れに沿った処理手順、画面説明についても記載するものとする
|  | 22 | ②管理者マニュアル 企業会計システムの管理者がメンテナンスを実施するときに参照するマニュアルである システムに対するアカウント管理や権限管理、その他管理業務について、操作方法、画面説明が記述されていること 管理者用マニュアルには、サーバ等の操作方法等の内容も含めること
|  | 23 | 上記各マニュアルについては加工が可能なように原本とPDFの2形式のファイルを電子媒体で納品すること なお、原本ファイルは、Microsoft Word、Excel、PowerPointのいずれかで読み込み及び加工できるように作成し、PDFファイルは、Adobe Reader読み込みが可能であること
【対応状況 凡例】
◎：対応可
〇：代替案で対応可
×：対応不可
△：別途費用が必要な対応

## 運用保守要件
公営企業会計システム運用保守要件（オンプレ）
分 類 | 項 目 | 項 番 | 要 求 事 項 | 貴社回答欄
|  |  |  | 対応 状況 | 補 足 説 明 | 対応金額 （単位：円）
運用・保守要件 | 基本要件 | 1 | 保守・運用業務の範囲は、導入システム等の調達したすべてのハードウェア・ソフトウェアとし、セキュリティに関する事項も含むこと
|  | 2 | システムの利用時間は原則、２４時間３６５日とする メンテナンスに伴うシステム停止が必要な場合は、業務に支障のない時間とすること
| 運用・保守体制 | 3 | 役割分担を記載した運用・保守体制を明確にし、問い合わせ窓口を設け、電話、メール等による問合せが発生した場合には、担当者が連絡を受け、導入システム（ソフトウェア）、ハードウェア等の障害切り分けを行い、担当部門に連絡し迅速に復旧作業を行えるようにする体制を構築すること 運用・保守体制の詳細について「補足説明」に記載すること
|  | 4 | 本システムを運用していく上で、必要な情報の提供に努め、助言を求められた場合は速やかに対応すること
|  | 5 | 市からの問合せ（操作方法等）には、通常は平日の9:00～17:30まで、電話・メール等での問合せに対応すること
|  | 6 | 委託期間中は、毎年度の年度末から翌年度当初にかけて実施するユーザ情報や組織情報の更新作業の支援を行なうこと
| 本番稼動移行支援 | 7 | 本番稼動開始後から各機能等の正常な運用が確認できるまでの間は、市の求めに対して即時対応可能な支援体制を構築すること
| 運用開始後の支援 | 8 | 運用開始後、機能要件及び非機能要件を満たさない場合、受託業者はその原因を調査、追求すること
|  | 9 | なお、既存環境上の問題など、原因が他にあり、各要件の実現が困難な場合は、その理由及び改善対策を市に提案するとともに、市の指示を受けること
|  | 10 | 導入システムが正常に本番稼動するまで、進捗管理と課題管理を定期的に実施すること
| 保守業務 | 11 | 保守の内容は機器の修理のほか、バッテリー等消耗部品のメーカー推奨交換時期等での交換、ＯＳおよびソフトウェアの再インストール、システムの復旧、バックアップからのリカバリ、修正ソフトウェアの適用等を含むものとする
|  | 12 | 本件調達により納入した機器等ハードウェアについて定期点検を実施すること
|  | 13 | パッケージシステムのバージョンアップにより、カスタマイズ・アドオン開発機能に影響を及ぼす場合は、保守業務としてプログラムの修正を行い、データ移行等の作業が必要であれば、合わせて実施すること
|  | 14 | 保守業務完了後は、保守業務内容、対応方法、対応担当者を明記した保守業務完了報告書を提出し、市の承認を得ること
| 障害対応 | 15 | 障害発生時には、原則として7時間以内に復旧すること ただし、夕刻以降に障害が発生した場合は、緊急性を要する場合を除き、翌日中の復旧も可とする
|  | 16 | 障害対応完了時には、対応担当者、障害内容、対応方法、再発防止策等を明記した障害対応報告書を提出し、市の承認を得ること
|  | 17 | 本稼動後、本仕様書により調達した全ての機能を使用する間に発生した瑕疵に対しては、無償で対応すること
【対応状況 凡例】
◎：対応可
〇：代替案で対応可
×：対応不可
△：別途費用が必要な対応